## KEŞİF
IĞDIR O.S.B. II. ETAP 400KVA DİREK TİPİ TRAFO KEŞFİ
TEDAŞ 2022 III. BÖLGE TÜM YIL GEÇERLİ BİRİM FİYATLARI İLE HAZIRLANMIŞTIR
POZ NO | MALZEME VE İŞİN CİNSİ | BR | MİKTARI | MALZEME BİRİM FİYATI (TL) | MONTAJ BİRİM FİYATI (TL) | MALZEME TUTARI (TL) | MONTAJ TUTARI (TL) | TOPLAM TUTAR (TL)
3.1.2 | DAİRE KESİTLİ BARALAR ( İçi Dolu )
| 8 mm Çap, 0.45 Kg/m | Kg
5 | DİREKLER
5.1 | BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER
| I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Direkleri | Kg.
5.4 | BOYALI DEMİR TRAVERS VE KONSOLLAR
| I-Şehir içi A.G ve O.G Müşterek Şeb. Diriçin. | Kg.
8.1 | GALVANİZLİ SAC KABLO KANALLARI
| 2 mm'lik galvanizli sac tava veya rafları | Kg.
11.4 | HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ
| 36 KV VHD 35 (20 mm/kV) Normal Tip | Ad.
15.2 | METAL OKSİT (ZNO) PARAFUDR
| 36 KV 10 KA . | Ad.
17.7 | HARİCİ TİP SİGORTALI AYIRICILAR
| 36 KV 630 A 12.5 KA | Ad.
17.9 | DAHİLİ VE HARİCİ TİP O.G.SİGORTA
| 36 KV 2-20 A L=635 mm 0=45 mm | Ad.
24.4 | A.G. ÇIKIŞ PANOSU :
24.4.2 | HARİCİ TİP A.G. PANOSU [ Otomatik Ana Şalterli (A.G. Kesicili) ve A.G. Sigortalı Yük Ayırıcılı ] Komple
24.4.2 | 400 kVA'lik 3 X 630 A. Oto.Şalterli. | Ad.
31.6. | HERMETİK (TAM KAPALI ) YAĞLI TİP
TRANSFORMATÖRLER
31.6.4.3 | DİREK TİPİ TRAFO POSTALARINA AİT
TRANSFORMATÖR 33 / 0.4 - 0.231 kV
(28.5 - 34.5 kV)
| 400 KVA . | Ad.
32.11.4 | 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO
| 1 X 95ş / 16 mm^2 | Ad.
b - II : BETON KANALA,DİREĞE VE DUVARLARA DÖŞENECEĞİNE GÖRE :
32.12 | 0.6/1 KV YVV ( NYY ) KABLO
( PVC YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI )
| 3 X 150 + 70ş mm^2 . | m.
32.15.1 | 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO
( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI )
| 1 X 95ş / 16 mm^2 | M
AYNI KANALA DÖŞENECEĞİNE GÖRE
32.19.1 | 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) ALÜMİNYUM KABLO
( XLPE YALITKANLI , PVC DIŞ KILIFLI )
| 1 X 95ş / 16 mm^2 | M
32.34.14 | BÜZÜŞMELİ TİP KABLO BAŞLIKLARI
KABLO BAŞLIKLARI
20.3/35 KV HARİCİ TİP BÜZÜŞMELİ
| 1 X 95 s / 16 mm^2 | Ad.
TOPLAM : | [5 empty] | 0 | 0 | 0