SERHAT KALKINMA AJANSI

2019YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| Sözleşme Numarası | TRA2/19/TD/0021 |
| Yararlanıcı Kurum | Doğubayazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği |
| Proje Adı | Doğubayazıt Turistik Çarşı Proje ve İhale Dosyası Hazırlanması |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesinde, yaklaşık 500 m2 inşaat alanlı, Doğubayazıt Turistik Çarşısının mimari uygulama projesinin hazırlanması, yapının dışını gösteren 3 boyutlu görsel sunum paftalarının oluşturulması ve söz konusu çarşının mühendislik (statik, elektrik ve mekanik) uygulama projelerinin hazırlanması işidir. İş kapsamında; • Mimari projelerin hazırlanması ve istekler doğrultusunda revize edilerek uygulama projelerinin çizilmesi. • İdare tarafından kabul edilen fonksiyon şemasına uygun olarak bütün hacimlerin planlanması ve mahallerde kullanılacak malzemelerin proje ve sistem detayları ile görünüşlerinin çizilmesi. • Mimariyle uyumlu olarak gereken statik proje ve detayların hazırlanması. • Sıhhi tesisat, pis su tesisatı, mekanik havalandırma, ısıtma-soğutma ve havalandırma projelerinin hazırlanması, detaylarının çizilmesi. • Bina elektrik, aydınlatma, iletişim, besleme diyagramları yangın alarm projelerinin hazırlanıp sistem detaylarının çizilmesi ve proje hesaplarının yapılmasıdır. Projelendirmede Uyulacak Yürürlükteki Yönetmelikler ve Esaslar şunlardır; • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, • Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği, • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, • İmar Yönetmeliği, • Yapı ile İlgili Tüm Türk Standartları hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir. |
| Eğitimin/Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 90 Gün |
| Eğitim/Danışmanlık Yeri | Ağrı/Doğubayazıt |
| Eğitimde/Danışmanlıkta Firma Tarafından Sağlanacak Materyaller | - Firma tasarım yapacağı autocad, netcad vb. programları kendi bulunduracaktır. - Fotoğraf makinesi - Bilgisayar, - Yazıcı, - Gerek duyulacak diğer cihazlar |
| Eğitimci/Danışmanda Aranan Şartlar | • Proje ekibi; inşaat Mühendisi, elektrik- elektronik mühendisi, makine mühendisi ve mimar olmak üzere 4 teknik personelden oluşacaktır. • Teknik ekibin üniversitelerin Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden lisans diplomasına sahip olması, • Tercihen Ağrı’da benzeri çalışmalar konusunda tecrübe sahibi olması gerekmektedir. Yukarıda belirlenen vasıflara sahip ilgili kişi/kişiler gerekli koşulları sağladığına dair şartları belgelemek zorundadırlar. |
| Genel Şartlar | - Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) - Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. - Eğitim ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |